RURY ELEKTROINSTALACYJNE  I  ZŁĄCZKI  BEZHALOGENOWE (BEZDYMNE)

NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE  PŁOMIENIA  GŁADKIE  SZTYWNE  TYP  RLHF i ZCLHF

| Typ/Średnica | Cena | Typ/średnica | Cena | Typ/średnica | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLHF 16 | 4,15 zł / mb | ZCLHF 16 | 1,98 zł/szt | UZHF 16 | 0,32 zł/szt |
| RLHF 20 | 5,60 zł / mb | ZCLHF 20 | 2,63 zł/szt | UZHF 20 | 0,36 zł/szt |
| RLHF 28 | 9,58 zł / mb | ZCLHF 28 | 3,81 zł/szt | UZHF 28 | 0,51 zł/szt |
| RLHF 37 | 12,92 zł/mb | ZCLHF 37 | 5,99 zł/szt | UZHF 37 | 0,85 zł/szt |
| RLHF 47 | 19,54 zł/mb | ZCLHF 47 | 10,01 zł/szt | UZHF 47 | 1,23 zł/szt |

### RURY ELEKTROINSTALACYJNE NIEROZPRZESTRZNIAJĄCE PŁOMIENIA

### GŁADKIE SZTYWNE TYP RL i RS

| Typ/Średnica | Cena | Typ/Średnica | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| RL 16 | 0,92 zł / mb | --------- | --------- |
| RL 18 | 1,10 zł / mb | RS 18 | 1,75 zł / mb |
| RL 20 | 1,22 zł / mb | RS 20 | 1,90 zł / mb |
| RL 22 | 1,46 zł / mb | RS 22 | 2,29 zł / mb |
| RL 25 | 1,86 zł / mb | --------- | --------- |
| RL 28 | 2,09 zł / mb | RS 28 | 3,28 zł / mb |
| RL 32 | 2,66 zł / mb | --------- | --------- |
| RL 37 | 3,02 zł / mb | RS 37 | 4,73 zł / mb |
| RL 40 | 3,89 zł / mb | --------- | --------- |
| RL 47 | 4,36 zł / mb | RS 47 | 6,80 zł / mb |
| RL 50 | 5,52 zł / mb | --------- | --------- |

KIELICHOWANE RURY ELEKTROINSTALACYJNE  TYP RLm

| Typ/Średnica | Cena |
| --- | --- |
| RLm 16 | 1,02 zł / mb |
| RLm 18 | 1,23 zł / mb |
| RLm 20 | 1,36 zł / mb |
| RLm 22 | 1,63 zł / mb |
| RLm 25 | 2,07 zł/ mb |
| RLm 28 | 2,32 zł / mb |
| RLm 32 | 2,97 zł / mb |
| RLm 37 | 3,37 zł / mb |
| RLm 40 | 4,32 zł / mb |
| RLm 47 | 4,85 zł / mb |
| RLm 50 | 6,15 zł /mb |

### ZŁĄCZKI NIEROZPRZESTRZNIAJĄCE PŁOMIENIA

### I UCHWYTY DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH SZTYWNYCH TYP RL

| Wymiar | Złączka ZCL | Złączka kątowa ZKL | Uchwyt otwarty U | Uchwyt zamykany UZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0,55 zł / szt | 1,74 zł / szt. | 0,24 zł / szt | 0,32 zł / szt |
| 18 | 0,56 zł / szt | 1,94 zł / szt. | 0,25 zł / szt | 0,33 zł / szt |
| 20 | 0,57 zł / szt | 2,20 zł / szt. | 0,26 zł / szt | 0,36 zł / szt |
| 22 | 0,58 zł / szt | 2,77 zł / szt. | 0,31 zł / szt | 0,38 zł / szt |
| 25 | 0,68 zł / szt | 3,74 zł / szt. | --------- | 0,47 zł / szt |
| 28 | 0,70 zł / szt | 4,93 zł / szt. | 0,37 zł / szt | 0,51 zł / szt |
| 32 | 1,40 zł / szt | 6,04 zł / szt. | --------- | 0,65 zł/ szt |
| 37 | 1,41 zł / szt | 6,55 zł / szt. | --------- | 0,85 zł / szt |
| 40 | 1,58 zł / szt | 7,66 zł / szt. | --------- | 0,88 zł / szt |
| 47 | 1,64 zł / szt | 8,59 zł / szt. | --------- | 1,23 zł / szt |
| 50 | 2,36 zł / szt | 9,96 zł / szt. | --------- | 1,26 zł / szt |

### ZŁĄCZKI NIEROZPRZESTRZNIAJĄCE  PŁOMIENIA

### I UCHWYTY DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH SZTYWNYCH TYP RL (KOLOR SZARY)

| Wymiar | Złączka ZCL | Uchwyt zamykany UZ |
| --- | --- | --- |
| 16 | 0,72 zł / szt | 0,36 zł / szt |
| 18 | ……. | ……. |
| 20 | 0,77 zł / szt | 0,39 zł / szt |
| 22 | 0,83 zł / szt | 0,43 zł / szt |
| 25 | 1,01 zł / szt | 0,52 zł / szt |
| 28 | ……. | ……. |
| 32 | 1,72 zł / szt | 0,71 zł/ szt |
| 37 | 1,72 zł / szt | ……. |
| 40 | 2,09 zł / szt | 1,01 zł / szt |
| 47 | ……. | ……. |
| 50 | 2,73 zł / szt | ……. |

RURY ELEKTROINSTALACYJNE BEZHALOGENOWE (BEZDYMNE)

NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA GIĘTKIE KARBOWANE TYP  RGHF

| Typ/Średnica | Cena |
| --- | --- |
| RGHF 16/11 | 1,86 zł / mb |
| RGHF 20/14 | 2,34 zł / mb |
| RGHF 25/19 | 3,56 zł / mb |
| RGHF 32/24,5 | 4,71 zł / mb |
| RGHF 40/32 | 7,06 zł / mb |
| RGHF 50/42 | 8,99 zł / mb |

RURY ELEKTROINSTALACYJNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

GIĘTKIE KARBOWANE TYP RG i RGp Z DRUTEM PRZECIĄGAJĄCYM ( MATERIAŁ – PCV, 320 N)

| Typ/Średnica | Cena | Typ/Średnica | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| RG 16/11 | 0,68 zł / mb | RGp 16/11 | 0,78 zł / mb |
| RG 20/14 | 0,82 zł / mb | RGp 20/14 | 0,92 zł / mb |
| RG 25/19 | 1,13 zł / mb | RGp 25/19 | 1,23 zł / mb |
| RG 32/24,5 | 2,04 zł / mb | RGp 32/24,5 | 2,14 zł / mb |
| RG 40/32 | 2,59 zł / mb | RGp 40/32 | 2,90 zł / mb |
| RG 50/42 | 3,16 zł / mb | RGp 50/42 | 3,45 zł / mb |

RURY ELEKTROINSTALACYJNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

GIĘTKIE KARBOWANE WZMOCNIONA TYP RGS i RGSp Z DRUTEM PRZECIĄGAJĄCYM,

( MATERIAŁ – PCV, 750 N)

| Typ/Średnica | Cena | Typ/Średnica | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| RGS 16/11 | 0,92 zł / mb | RGSp 16/11 | 1,02 zł / mb |
| RGS 20/14 | 1,25 zł / mb | RGSp 20/14 | 1,35 zł / mb |
| RGS 25/19 | 1,82 zł / mb | RGSp 25/19 | 1,92 zł / mb |
| RGS 32/24,5 | 2,91 zł / mb | RGSp 32/24,5 | 3,02 zł / mb |
| RGS 40/32 | 3,94 zł / mb | RGSp 40/32 | 4,13 zł / mb |
| RGS 50/42 | 5,58 zł / mb | RGSp 50/42 | 5,73 zł / mb |

RURY GIĘTKIE KARBOWANE TYP RK,  ( MATERIAŁ – PP)

| Średnica/Typ | RK | RK Czerwona | RK Szara | RK Niebieska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/11 | 0,46 zł / mb | 0,53 zł / mb | 0,53 zł / mb | 0,53 zł / mb |
| 20/14 | 0,55 zł / mb | 0,63 zł / mb | 0,63 zł / mb | 0,63 zł / mb |
| 25/19 | 0,70 zł / mb | 0,77 zł / mb | 0,77 zł / mb | 0,77 zł / mb |
| 32/24,5 | 1,02 zł / mb | 1,09 zł / mb | 1,09 zł / mb | 1,09 zł / mb |
| 40/32 | 1,43 zł / mb | 1,51 zł / mb | 1,51 zł / mb | 1,51 zł / mb |
| 50/42 | 1,99 zł / mb | 2,08 zł / mb | 2,08 zł / mb | 2,08 zł / mb |

RURA GIĘTKA KARBOWANA WZMOCNIONA SPIRALĄ Z TWARDEGO POLICHLORKU WINYLU TYP RSF WRAZ Z OSPRZĘTEM

| Rura giętka karbowana typ RSF | Przepust izolujący typ PRSF |
| --- | --- |
| Typ/Średnica | Cena | Typ | Cena |
| RSF 16 | 2,94 zł / mb | PRSF 16 | 4,85 zł / szt. |
| RSF 20 | 3,84 zł / mb | PRSF 20 | 6,22 zł / szt. |
| RSF 25 | 5,17 zł / mb | PRSF 25 | 8,00 zł / szt. |
| RSF 32 | 8,09 zł / mb | PRSF 32 | 9,00 zł / szt. |

### LISTWY  ELEKTROINSTALACYJNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA ( TYP LS )

WRAZ Z  AKCESORIAMI

| Wymiar | Listwa Elektro- instalacyjna LS [zł/mb] | Łącznik Prosty ŁP [zł/szt.] | Narożnik Płaski NP [zł/szt.] | Narożnik Wewnętrzny NW [zł/szt.] | Narożnik Zewnętrzny NZ [zł/szt.] | Trójnik TL [zł/szt.] | Zakończenie ZL [zł/szt.] | Przegroda P [zł/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 x 10 | 1,98 | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| 17 x 15 | 2,26 | ……. | 3,07 | 3,07 | 3,07 | ……. | 3,07 | ......... |
| 20 x 12 | 2,59 | 4,99 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ......... |
| 25 x 15 | 2,97 | 3,43 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 5,06 | 2,56 | ......... |
| 35 x 15 | 3,47 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | ......... |
| 40 x 25 | 6,01 | ......... | 8,52 | 6,28 | 6,52 | 8,34 | 7,03 | ......... |
| 40 x 40 | 7,34 | ......... | 8,46 | 8,58 | 8,58 | 8,46 | 7,03 | ......... |
| 40 x 40 z możliwością montażu przegrody | 7,50 | ......... | 8,46 | 8,58 | 8,58 | 8,46 | 7,03 | 3,72 |
| 50 x 18 | 5,76 | ......... | 6,08 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | ......... |
| 50 x 18 z przegrodą stałą ½ | 6,37 | ......... | 6,08 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | ......... |
| 50 x 18 z przegrodą stałą 2/3 | 6,37 | ......... | 6,08 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | ......... |
| 60 x 40 z możliwością montażu przegrody | 11,90 | 4,56 | 24,62 | 25,25 | 25,25 | ......... | 5,94 | 3,72 |
| 90 x 40 z możliwością montażu do 3 przegród i listwy separacyjnej | 18,90 | 6,07 | 25,46 | 21,55 | 21,55 | ......... | 6,65 | 3,72 |
| 90 x 60 z możliwością montażu do 3 przegród i listwy separacyjnej | 21,08 | 6,07 | 25,46 | 21,55 | 21,55 | ......... | 6,65 | 5,92 |
| 90 x 60 MS-45 z możliwością montażu 1 przegrody | 35,19 | 6,07 | 25,46 | 21,55 | 21,55 | ......... | 6,65 | 5,92 |
| 110x60 z możliwością montażu 1 przegrody | 50,68 | 7,15 | 44,75 | 39,24 | 44,76 | ......... | 7,15 | 8,85 |
| Wymiar | Listwa Elektro- instalacyjna LS [zł/mb] | Łącznik Prosty ŁP [zł/szt.] | Narożnik Płaski NP [zł/szt.] | Narożnik Wewnętrzny NW [zł/szt.] | Narożnik Zewnętrzny NZ [zł/szt.] | Trójnik TL [zł/szt.] | Zakończenie ZL [zł/szt.] | Przegroda P [zł/mb] |
| 110x60 MS-45 z możliwością montażu 1 przegrody | 54,73 | 7,15 | 44,75 | 39,24 | 44,76 | ……. | 7,15 | 8,85 |
| 130 x 60 z możliwością montażu do 2 przegród | 55,38 | 12,94 | 57,29 | 50,24 | 55,80 | ......... | 12,61 | 8,85 |
| 130x60 MS-45 z możliwością montażu do 2 przegród | 59,95 | 12,94 | 57,29 | 50,24 | 55,80 | ……. | 12,61 | 8,85 |
| 200x60 | 150,15 | 5,58 | 104,75 | 113,80 | 113,80 | ......... | 19,99 | 22,62 |

OSPRZĘT MODUŁOWY DO LISTEW ELEKTROINSTALACYJNYCH TYP LS

| Gniazdko z blokadą | GN-B-45 | szt. | 26,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniazdo bez blokady | GN-45 | szt. | 17,30 |
| Ramka gniazda | RG-45 | szt. | 3,24 |

TAŚMY OSTRZEGAWCZE DLA ENERGETYKI TYP TO

/  KOLOR  NIEBIESKI, CZERWONY /

| Grubość | Szer. 20 cm | Szer. 30 cm | Szer. 40 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,09 mm | 0,24 zł / mb | 0,36 zł / mb | 0,52 zł / mb |
| 0,13* mm | 0,37 zł / mb | 0,56 zł / mb | 0,74 zł / mb |
| 0,18* mm | 0,50 zł / mb | 0,75 zł / mb | 0,98 zł / mb |
| 0,30 mm | 0,94 zł / mb | 1,41 zł / mb | 1,86 zł / mb |
| 0,50 mm | 1,35 zł / mb | 2,03 zł / mb | 2,70 zł / mb |

*wyrób niestandardowy, termin realizacji uzgadniany indywidualnie

TAŚMY OSTRZEGAWCZE DLA KOMUNIKACJI TYP TO

| Typ taśmy | Cena |
| --- | --- |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 10 cm | 0,24 zł / mb |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 25 cm | 0,61 zł / mb |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 10 cm z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY | 0,31 zł / mb |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 25 cm z napisem UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY | 0,70 zł / mb |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 10 cm z napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY | 0,31 zł / mb |
| Taśma ostrzegawcza dla telekomunikacji typ TO, pomarańczowa, szerokość 25 cm z napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY | 0,70 zł / mb |

TAŚMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNA  DLA  TELEKOMUNIKACJI  TYP TOL

/ KOLOR POMARAŃCZOWY DLA ŚWIATŁOWODÓW Z METALEM /

| Szer. 10 cm | 1,20 zł / mb |
| --- | --- |

TAŚMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNA DLA WODOCIĄGÓW TYP TOL

/ KOLOR NIEBIESKI Z METALEM /

| Szer. 20 cm | 1,54 zł / mb |
| --- | --- |

TAŚMA  OSTRZEGAWCZA  „NIEBEZPIECZNE MIEJSCA”

/ KOLOR BIAŁO-CZERWONY /

| biało – czerwona | 0,13 zł / mb |
| --- | --- |

PUSZKI  ELEKTROINSTALACYJNE

| TYP PUSZKI | Cena |
| --- | --- |
| PK – 2 | 7,37 zł / szt |
| PK – 4 | 7,80 zł / szt |
| P – 5 | 2,39 zł / szt |
| POH-37 | 13,62 zł / szt |
| POH-47 | 14,00 zł / szt |