## Strona tytułowa
SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW
„ELEKTROMET”
Ul. Staszica 27
58-200 Dzierżoniów
CENNIK WYROBÓW
obowiązuje od dnia 02.05.2018 roku
KONTAKT
| Dział handlowy tel. | 74/ 831-46-98
74/ 832-53-31
74/ 832-53-32
| Fax: | 74/ 831-49-70
| Strona: | www.elektromet.com
| e-mail: | marketing@elektromet.com

## Łączniki krzywkowe
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
Łączniki krzywkowe z płytką przednią
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
921201 | Łuk E12-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480012 | 31.96
921204 | Łuk E12-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488339 | 41.96
921205 | Łuk E12-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482283 | 37.96
921222 | Łuk E12-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480029 | 58.32
921232 | Łuk E12-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480036 | 63.85
921202 | Łuk E12-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480043 | 43.32
921212 | Łuk E12-45 | Zm. kierunku obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488490 | 53.32
921252 | Łuk E12-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480050 | 30.44
921262 | Łuk E12-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480067 | 42.96
921272 | Łuk E12-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480074 | 53.7
921211 | Łuk E12-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482306 | 59.7
921282 | Łuk E12-82 | Woltomierzowy | IP-65 | 5906197480081 | 66.79
921284 | Łuk E12-92 | Amperomierzowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197483242 | 66.79
921286 | Łuk E12-10-2 | Krzyżowy 1-2 | IP-65 | 5906197480104 | 42.6
921288 | Łuk E12-11-2 | Schodowy 1-2 | IP-65 | 5906197480111 | 32.57
951601 | Łuk E16-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480128 | 34.56
951605 | Łuk E16-12RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-65 | 5906197482368 | 34.56
951618 | Łuk E16-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482658 | 44.56
951619 | Łuk E16-15RG | Rozłącznik gł. < 90º 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482665 | 44.56
951604 | Łuk E16-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482351 | 40.56
951617 | Łuk E16-14 RG | Rozł. główny < 90º 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482399 | 40.56
951621 | Łuk E16-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480135 | 61.95
951631 | Łuk E16-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480142 | 69.5
951641 | Łuk E16-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480159 | 47.76
951648 | Łuk E16-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488506 | 57.76
951651 | Łuk E16-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480166 | 32.8
951661 | Łuk E16-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480173 | 47.78
951671 | Łuk E16-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480180 | 57.55
951674 | Łuk E16-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482405 | 63.55
952501 | Łuk E25-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480197 | 45.33
952505 | Łuk E25-12RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-65 | 5906197482467 | 45.33
952518 | Łuk E25-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482672 | 55.33
952519 | Łuk E25-15RG | Rozł. główny < 90º 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482689 | 55.33
952504 | Łuk E25-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482450 | 51.33
952517 | Łuk E25-14 RG | Rozł. główny < 90º 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482498 | 51.33
952521 | Łuk E25-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480203 | 73.09
952531 | Łuk E25-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480210 | 82.94
952541 | Łuk E25-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480227 | 56.11
952548 | Łuk E25-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488513 | 66.11
952551 | Łuk E25-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480234 | 32.9
952561 | Łuk E25-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480241 | 47.76
952571 | Łuk E25-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480258 | 59.66
952574 | Łuk E25-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482504 | 65.66
921609 | Łuk 16-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480654 | 33.58
921658 | Łuk 16-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482627 | 43.58
921640 | Łuk 16-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482313 | 39.58
921610 | Łuk 16-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480661 | 60.82
921611 | Łuk 16-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480678 | 65.23
921612 | Łuk 16-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480685 | 46.84
921657 | Łuk 16-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488520 | 56.84
921652 | Łuk 16-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480692 | 31.02
921662 | Łuk 16-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480708 | 45.05
921672 | Łuk 16-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480715 | 57.38
921649 | Łuk 16-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482344 | 63.38
922503 | Łuk 25-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480722 | 44.74
922558 | Łuk 25-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482634 | 54.74
922581 | Łuk 25-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482429 | 50.74
922511 | Łuk 25-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480739 | 72.29
922519 | Łuk 25-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480746 | 78.66
922527 | Łuk 25-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480753 | 53.93
922559 | Łuk 25-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488537 | 63.93
922552 | Łuk 25-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480760 | 31.72
922562 | Łuk 25-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480777 | 46.13
922572 | Łuk 25-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480784 | 59.66
922580 | Łuk 25-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482412 | 65.66
924003 | Łuk 40-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480890 | 51.63
924058 | Łuk 40-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197482641 | 61.63
924040 | Łuk 40-14 | Włącz-wyłącz 0-I na szynę | IP-65 | 5906197482511 | 57.63
924011 | Łuk 40-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480906 | 90.34
924019 | Łuk 40-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480913 | 95.59
924027 | Łuk 40-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480920 | 65.84
924059 | Łuk 40-45 | Zmi. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488209 | 75.84
924052 | Łuk 40-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480937 | 36.04
924062 | Łuk 40-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480944 | 53.34
924072 | Łuk 40-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480951 | 71.61
924049 | Łuk 40-74 | Zm. zasilania 2-0-1 na szynę | IP-65 | 5906197482542 | 77.61
916303 | ŁUK 63-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197488933 | 59.66
916358 | ŁUK 63-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197489008 | 69.66
916311 | ŁUK 63-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197488957 | 113.37
916319 | ŁUK 63-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197489176 | 113.37
916327 | ŁUK 63-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197488995 | 76.38
916359 | ŁUK 63-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 |  | 86.38
916352 | Łuk 63-52 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 |  | 43.2
916362 | ŁUK 63-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 |  | 64.44
916372 | ŁUK 63-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197489015 | 89.5
926312 | ŁK 63-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480968 | 72.84
926318 | ŁK 63-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197487837 | 82.84
926322 | ŁK 63-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480999 | 143.34
926332 | ŁK 63-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197481002 | 160.89
926342 | ŁK 63-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197481019 | 115.02
926346 | ŁK 63-45 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488544 | 125.02
926362 | ŁK 63-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197483136 | 74.13
926372 | ŁK 63-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197481026 | 117.79
910700 | ŁK 100-12 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481033 | 125.23
910718 | ŁK 100-15 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP65 | 5906197487851 | 135.23
910722 | ŁK 100-22 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197482160 | 280.11
910732 | ŁK 100-32 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197482191 | 281.76
910742 | ŁK 100-42 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197482221 | 189.77
910748 | ŁK 100-45 | Zm. kier. obrotów L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488551 | 199.77
910762 | ŁK 100-62 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197488568 | 125.23
910772 | ŁK 100-72 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197482252 | 215.57
Przystosowany do podłączenia przewodów o przekroju 35 mm²
910709 | ŁK 100-12 35mm² | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197485284 | 155.23
910729 | ŁK 100-22 35mm² | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197485420 | 325.11
910749 | ŁK 100-42 35 mm² | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197485444 | 219.77
910779 | ŁK 100-72 35 mm² | Zmiana zasilania 2-0-1 |  | 5906197485055 | 260.57
Łączniki krzywkowe bez płytki przedniej
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
921601 | Łuk 16-11 | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197482825 | 33.58
921602 | Łuk 16-21 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197484959 | 60.82
921603 | Łuk 16-31 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197485376 | 65.23
921604 | Łuk 16-41 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197484966 | 46.84
921605 | Łuk 16-11a | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197485017 | 33.58
921606 | Łuk 16-21a | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197484973 | 60.82
921607 | Łuk 16-31a | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197485383 | 65.23
921608 | Łuk 16-41a | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197485024 | 46.84
922501 | Łuk 25-11 | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197480791 | 44.74
922509 | Łuk 25-21 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197480807 | 72.29
922517 | Łuk 25-31 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197480814 | 78.66
922525 | Łuk 25-41 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197480821 | 53.93
922551 | Łuk 25-51 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I |  | 5906197480838 | 30.82
922561 | Łuk 25-61 | Grzejnikowy 0-1-2-3 |  | 5906197480845 | 46.13
922502 | Łuk 25-11a | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197480852 | 44.74
922510 | Łuk 25-21a | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197480869 | 72.29
922518 | Łuk 25-31a | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197480876 | 78.66
922526 | Łuk 25-41a | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197480883 | 53.93
924001 | Łuk 40-11 | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197483020 | 51.63
924009 | Łuk 40-21 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197483051 | 90.34
924017 | Łuk 40-31 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197485390 | 95.59
924025 | Łuk 40-41 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197483228 | 65.84
924051 | Łuk 40-51 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I |  | 5906197488575 | 36.04
924061 | Łuk 40-61 | Grzejnikowy 0-1-2-3 |  | 5906197488582 | 53.34
924002 | Łuk 40-11a | Włącz-wyłącz 0-I |  | 5906197484867 | 51.63
924010 | Łuk 40-21a | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ |  | 5906197484850 | 90.34
924018 | Łuk 40-31a | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 |  | 5906197485406 | 95.59
924026 | Łuk 40-41a | Zmiana kierunku obrotów L-0-P |  | 5906197484843 | 65.84
Łączniki krzywkowe w obudowie
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
921213 | Łuk E12-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480265 | 45.95
921216 | ŁUK E12-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197489268 | 53.95
921243 | Łuk E12-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480272 | 57.88
921253 | Łuk E12-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480302 | 44.8
921256 | Łuk E12-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197480296 | 43.8
921251 | ŁUK E12-53/5 | 0-I 1-fazowy na kłódkę | IP-65 | 5906197489275 | 52.8
921263 | Łuk E12-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480319 | 55.85
921273 | Łuk E12-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480326 | 67.78
921287 | Łuk E12-10-3 | Krzyżowy 1-2 | IP-65 | 5906197480340 | 56.38
921290 | Łuk E12-11-3 | Schodowy 1-2 | IP-65 | 5906197480364 | 47.62
921289 | Łuk E12-11-3 | Schodowy 1-2 | IP-44 | 5906197480357 | 46.35
951612 | Łuk E16-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480388 | 50.19
951611 | Łuk E16-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197480371 | 49.19
951680 | Łuk E16-13z/z | Włącz-wyłącz z zamkiem 0-I | IP-44 | 5906197483266 | 88.62
951616 | Łuk E16-13RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-65 | 5906197482382 | 50.19
951615 | Łuk E16-13RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-44 | 5906197482375 | 49.19
951683 | Łuk E16-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488599 | 58.19
951614 | Łuk E16-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197482986 | 57.19
951623 | Łuk E16-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480401 | 77.29
951622 | Łuk E16-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197480395 | 76.29
951633 | Łuk E16-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480425 | 87.31
951632 | Łuk E16-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197480418 | 86.31
951643 | Łuk E16-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480449 | 63.1
951642 | Łuk E16-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197480432 | 62.1
951687 | Łuk E16-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488636 | 71.1
951686 | Łuk E16-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488643 | 70.1
951653 | Łuk E16-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480463 | 46.99
951652 | Łuk E16-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197480456 | 45.99
951663 | Łuk E16-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480487 | 60.1
951662 | Łuk E16-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197480470 | 59.1
951673 | Łuk E16-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480500 | 71.03
951672 | Łuk E16-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197480494 | 70.03
952512 | Łuk E25-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197480524 | 58.9
952511 | Łuk E25-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197480517 | 57.9
952580 | Łuk E25-13z/z | Włącz-wyłącz z zamkiem 0-I | IP-44 | 5906197482900 | 96.8
952516 | Łuk E25-13RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-65 | 5906197482481 | 58.9
952515 | Łuk E25-13RG | Rozłącznik główny < 90º 0-I | IP-44 | 5906197482474 | 57.9
952583 | Łuk E25-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488605 | 66.9
952514 | Łuk E25-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197482962 | 65.9
952523 | Łuk E25-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197480548 | 91.95
952522 | Łuk E25-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197480531 | 90.95
952533 | Łuk E25-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197480562 | 98.77
952532 | Łuk E25-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197480555 | 97.77
952543 | Łuk E25-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197480586 | 72.92
952542 | Łuk E25-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197480579 | 71.92
952587 | Łuk E25-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488612 | 80.92
952586 | Łuk E25-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488629 | 79.92
952553 | Łuk E25-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197480609 | 48.92
952552 | Łuk E25-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197480593 | 47.92
952563 | Łuk E25-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197480623 | 63.08
952562 | Łuk E25-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197480616 | 62.08
952573 | Łuk E25-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197480647 | 75.59
952572 | Łuk E25-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197480630 | 74.59
921617 | Łuk 16-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481071 | 49.19
921613 | Łuk 16-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481064 | 48.19
921628 | Łuk 16-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488650 | 57.19
921627 | Łuk 16-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197488384 | 56.19
921618 | Łuk 16-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197481095 | 76.39
921614 | Łuk 16-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197481088 | 75.39
921619 | Łuk 16-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197481118 | 80.74
921615 | Łuk 16-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197481101 | 79.74
921620 | Łuk 16-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197481132 | 61.25
921616 | Łuk 16-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197481125 | 60.25
921668 | Łuk 16-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488667 | 69.25
921667 | Łuk 16-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488674 | 68.25
921650 | Łuk 16-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197481156 | 46.07
921653 | Łuk 16-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197481149 | 45.07
921669 | Łuk 16-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197485451 | 57.65
921663 | Łuk 16-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197481163 | 56.65
921674 | Łuk 16-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197481187 | 67.37
921673 | Łuk 16-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197481170 | 66.37
922506 | Łuk 25-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481200 | 57.68
922505 | Łuk 25-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481194 | 56.68
922516 | Łuk 25-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488445 | 65.68
922508 | Łuk 25-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197488391 | 64.68
922514 | Łuk 25-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197481224 | 91.08
922513 | Łuk 25-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197481217 | 90.08
922522 | Łuk 25-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197481248 | 97.5
922521 | Łuk 25-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197481231 | 96.5
922530 | Łuk 25-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197481262 | 70.51
922529 | Łuk 25-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197481255 | 69.51
922532 | Łuk 25-43/5 | Zm. kier. obrotów L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488681 | 81.29
922524 | Łuk 25-43/5 | Zm. kier. obrotów L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488698 | 80.29
922504 | Łuk 25-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197485468 | 48.05
922553 | Łuk 25-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197481279 | 47.05
922507 | Łuk 25-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197485475 | 61.88
922563 | Łuk 25-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197481286 | 60.88
922574 | Łuk 25-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197481309 | 72.72
922573 | Łuk 25-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197481293 | 71.72
924006 | Łuk 40-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481323 | 67.55
924005 | Łuk 40-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481316 | 66.55
924024 | Łuk 40-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488483 | 75.55
924016 | Łuk 40-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197488407 | 74.55
924014 | Łuk 40-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197481347 | 117.07
924013 | Łuk 40-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197481330 | 116.07
924022 | Łuk 40-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197481361 | 121.44
924021 | Łuk 40-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197481354 | 120.44
924030 | Łuk 40-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197481385 | 87.31
924029 | Łuk 40-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197481378 | 86.31
924057 | Łuk 40-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488704 | 95.31
924054 | Łuk 40-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488711 | 94.31
924068 | Łuk 40-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 | 5906197485482 | 53.17
924053 | Łuk 40-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-44 | 5906197481392 | 52.17
924067 | Łuk 40-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197485499 | 72.72
924063 | Łuk 40-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197481408 | 71.72
924074 | Łuk 40-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197481422 | 93.51
924073 | Łuk 40-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197481415 | 92.51
916306 | ŁUK 63-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197488940 | 77.57
916324 | ŁUK 63-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197489039 | 85.57
916314 | ŁUK 63-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197488964 | 137.24
916322 | ŁUK 63-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197489046 | 137.24
916330 | ŁUK 63-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197488971 | 103.82
916357 | ŁUK 63-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 |  | 111.82
916368 | ŁUK 63-53 | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I | IP-65 |  | 63.24
916367 | ŁUK 63-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 |  | 85.92
916374 | ŁUK 63-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197488988 | 112.17
W obudowie wg rysunku Łuk 40 |  |  |  |  | 0
0
926301 | ŁK 63-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481439 | 94.37
926305 | ŁK 63-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197488346 | 95.37
926306 | ŁK 63-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197488728 | 102.37
926307 | ŁK 63-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488735 | 103.37
W obudowie wg rysunku Łk 63
926313 | ŁK 63-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481446 | 100.29
926304 | ŁK 63-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481453 | 101.29
926381 | ŁK 63-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197487844 | 108.29
926382 | ŁK 63-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488353 | 109.29
926323 | ŁK 63-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197481484 | 169.5
926324 | ŁK 63-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197481491 | 170.5
926333 | ŁK 63-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197481507 | 175.47
926334 | ŁK 63-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197481514 | 176.47
926343 | ŁK 63-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197481521 | 139.13
926344 | ŁK 63-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197481538 | 140.13
926347 | ŁK 63-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-44 | 5906197488742 | 147.13
926348 | ŁK 63-43/5 | Zm. kier. obr. L-0-P na kłódkę | IP-65 | 5906197488759 | 148.13
926363 | ŁK 63-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-44 | 5906197485512 | 100.29
926364 | ŁK 63-63 | Grzejnikowy 0-1-2-3 | IP-65 | 5906197485505 | 101.29
926373 | ŁK 63-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197481545 | 145.72
926374 | ŁK 63-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197481552 | 146.72
910701 | ŁK 100-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-44 | 5906197481569 | 167.9
910706 | ŁK 100-13 | Włącz-wyłącz 0-I | IP-65 | 5906197481576 | 168.9
910781 | Łk 100-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-44 | 5906197487868 | 175.9
910782 | Łk 100-13/5 | Włącz-wyłącz 0-I na kłódkę | IP-65 | 5906197488766 | 176.9
910723 | ŁK 100-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-44 | 5906197482177 | 322.78
910724 | ŁK 100-23 | Gwiazda-trójkąt 0-Y-Δ | IP-65 | 5906197482184 | 323.78
910733 | ŁK 100-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-44 | 5906197482207 | 322.78
910734 | ŁK 100-33 | Zmiana liczby obrotów 0-1-2 | IP-65 | 5906197482214 | 323.78
910743 | ŁK 100-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197482238 | 232.44
910744 | ŁK 100-43 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197482245 | 233.44
910746 | Łk 100-43/5 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-44 | 5906197488773 | 240.44
910747 | Łk 100-43/5 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P | IP-65 | 5906197488780 | 241.44
910773 | ŁK 100-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-44 | 5906197482269 | 274.25
910774 | ŁK 100-73 | Zmiana zasilania 2-0-1 | IP-65 | 5906197482276 | 275.25
Uwagi:
Cena łączników mocowanych na szynę wyższa o 6,00 zł
Cena łączników w obudowie z pokrętłem zamykanym na kłódkę wyższa o 8,00 zł.
Cena łączników z płytką przednią z pokrętłem na kłódkę wyższa o 10,00 zł.
Możliwość wykonania z przewodem neutralnym N (nierozłącznym) lub Na (rozłącznym).

## Zestawy instalacyjne
ZESTAWY INSTALACYJNE
Zestawy instalacyjne z gniazdem 16A przystosowane do zamknięcia na kłódkę
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
971601 | Zestaw C16-18 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-54 | 5906197483631 | 94.37
971603 | Zestaw C16-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-54 | 5906197483594 | 97.42
971615 | Zestaw C16-18.1 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483648 | 121.98
971616 | Zestaw C16-18.1N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483600 | 128.01
971660 | Zestaw C16-18.2 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483730 | 138.89
971661 | Zestaw C16-18.2N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483747 | 144.92
971604 | Zestaw C16-19 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-65 | 5906197485529 | 118.3
971606 | Zestaw C16-19N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197485215 | 130.28
971664 | Zestaw C16-19.1 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485604 | 148.94
971665 | Zestaw C16-19.1N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485222 | 155.67
971666 | Zestaw C16-19.2 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485611 | 169.08
971667 | Zestaw C16-19.2N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197484898 | 177.13
971607 | Zestaw C16-48 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z | IP-54 | 5906197483655 | 106.34
971609 | Zestaw C16-48N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z | IP-54 | 5906197483617 | 108.8
971613 | Zestaw C16-48.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483662 | 132.84
971614 | Zestaw C16-48.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483624 | 137.7
971662 | Zestaw C16-48.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483754 | 150.98
971663 | Zestaw C16-48.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483761 | 157
971610 | Zestaw C16-49 | Zmiana kierunku obrotów L-0_P Gniazdo 3P+Z | IP-65 | 5906197485536 | 124.96
971612 | Zestaw C16-49N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197485543 | 136.91
971668 | Zestaw C16-49.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3p+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485628 | 162.38
971669 | Zestaw C16-49.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485635 | 167.74
971670 | Zestaw C16-49.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485642 | 185.19
971671 | Zestaw C16-49.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485659 | 191.88
0
Zestawy instalacyjne z gniazdem 32A przystosowane do zamknięcia na kłódkę |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
974001 | Zestaw C32-18 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-54 | 5906197483556 | 108.99
974005 | Zestaw C32-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-54 | 5906197483525 | 113.87
974011 | Zestaw C32-18.1 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483563 | 144.92
974012 | Zestaw C32-18.1N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483518 | 152.15
974060 | Zestaw C32-18.2 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483679 | 183.56
974061 | Zestaw C32-18.2N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483686 | 185.98
974002 | Zestaw C32-19 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-65 | 5906197485567 | 132.91
974006 | Zestaw C32-19N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197483723 | 142.23
974064 | Zestaw C32-19.1 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485673 | 173.11
974065 | Zestaw C32-19.1N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485574 | 181.16
974066 | Zestaw C32-19.2 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485680 | 217.38
974067 | Zestaw C32-19.2N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483716 | 221.42
974003 | Zestaw C32-48 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z | IP-54 | 5906197483570 | 126.28
974009 | Zestaw C32-48N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z | IP-54 | 5906197483532 | 132.85
974013 | Zestaw C32-48.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483587 | 157
974014 | Zestaw C32-48.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483549 | 163.06
974062 | Zestaw C32-48.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483693 | 190.83
974063 | Zestaw C32-48.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483709 | 201.69
974004 | Zestaw C32-49 | Zmiana kierunku obrotów L-0_P Gniazdo 3P+Z | IP-65 | 5906197485550 | 151.52
974010 | Zestaw C32-49N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197481750 | 162.17
974068 | Zestaw C32-49.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3p+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485666 | 186.52
974069 | Zestaw C32-49.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485581 | 193.23
974070 | Zestaw C32-49.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485246 | 226.77
974071 | Zestaw C32-49.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485698 | 238.87
0
Zestawy odbiorcze z wtykiem 16A przystosowane do zamknięcia na kłódkę |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
971640 | Zestaw z/o C16-18 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z | IP-44 | 5906197485123 | 111.65
971641 | Zestaw z/o C16-18N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z | IP-44 | 5906197485130 | 118.3
971642 | Zestaw z/o C16-18.1 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485697 | 126.14
971643 | Zestaw z/o C16-18.1N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485703 | 135.52
971649 | Zestaw z/o C16-18.2 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485710 | 131.52
971650 | Zestaw z/o C16-18.2N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485727 | 151.64
971645 | Zestaw z/o C16-48 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z | IP-44 | 5906197485147 | 124.96
971646 | Zestaw z/o C16-48N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z | IP-44 | 5906197485154 | 131.59
971647 | Zestaw z/o C16-48.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485734 | 142.24
971648 | Zestaw z/o C16-48.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485741 | 148.94
971651 | Zestaw z/o C16-48.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485758 | 158.34
971652 | Zestaw z/o C16-48.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485765 | 165.06
Zestawy odbiorcze z wtykiem 32A przystosowane do zamknięcia na kłódkę |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
974020 | Zestaw z/o C32-18 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z | IP-44 | 5906197485161 | 132.93
974021 | Zestaw z/o C32-18N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z | IP-44 | 5906197485178 | 136.91
974022 | Zestaw z/o C32-18.1 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485772 | 150.28
974023 | Zestaw z/o C32-18.1N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485789 | 154.3
974029 | Zestaw z/o C32-18.2 | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485796 | 166.38
974030 | Zestaw z/o C32-18.2N | Włącz-wyłącz 0-I Wtyk 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485802 | 170.41
974025 | Zestaw z/o C32-48 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z | IP-44 | 5906197485185 | 147.59
974026 | Zestaw z/o C32-48N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z | IP-44 | 5906197485192 | 151.52
974027 | Zestaw z/o C32-48.1 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485819 | 165.06
974028 | Zestaw z/o C32-48.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485826 | 169.08
974031 | Zestaw z/o C32-48.2 | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485833 | 181.16
974032 | Zestaw z/o C32-48.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Wtyk 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-44 | 5906197485840 | 185.19
0
Zestawy serii E z gniazdem 16A |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
940018 | Zestaw E 16-18 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-44 | 5906197482559 | 94.37
940020 | Zestaw E 16-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-44 | 5906197482580 | 102.36
940022 | Zestaw E 16-58N | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-44 | 5906197483105 | 88.62
Zestawy serii E z gniazdem 32A |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
940034 | Zestaw E 32-18 | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+Z | IP-44 | 5906197482573 | 136.73
940036 | Zestaw E 32-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-44 | 5906197483099 | 138
940038 | Zestaw E 32-58N | Włącz-wyłącz jednofazowy 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-44 | 5906197485970 | 132.93
Zestawy z blokadą mechaniczną |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
940017 | Zestaw z/b E 16-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 16A 3P+N+Z | IP-44 | 5906197482139 | 112.1
940033 | Zestaw z/b E 32-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 32A 3P+N+Z | IP-44 | 5906197482146 | 162.69
Zestawy z gniazdem 63A |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Stopień szczelności | EAN | Cena
936371 | Zestaw 63-18N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197483181 | 494.97
936372 | Zestaw 63-18.1N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197485208 | 506.37
936373 | Zestaw 63-18.2N | Włącz-wyłącz 0-I Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197488421 | 515.24
936374 | Zestaw 63-48N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197486014 | 539.29
936375 | Zestaw 63-48.1N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197486021 | 548.14
936376 | Zestaw 63-78N | Zmiana zasilania 2-0-1 Gniazdo 3P+N+Z | IP-65 | 5906197486038 | 565.88
936377 | Zestaw 63-78.1N | Zmiana zasilania 2-0-1 Gniazdo 3P+N+Z, 1 x 2P+Z | IP-54 | 5906197486007 | 572.2

## Rozdzielnice
ROZDZIELNICE
Rozdzielnice RSS
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Opis | Stopień szczelności | EAN | Cena
942010 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197483273 | 223.4
942011 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486304 | 223.4
942012 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486311 | 223.4
942013 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486328 | 223.4
942014 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486335 | 223.4
942015 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486342 | 223.4
942016 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 25A -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486359 | 223.4
942017 | Rozdzielnica RSS-01 | -okienko inspekcyjne 5 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 40A -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486366 | 223.4
942020 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483280 | 434.39
942021 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486373 | 434.39
942022 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486380 | 434.39
942023 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486397 | 434.39
942024 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 6x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486403 | 434.39
942025 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486410 | 434.39
942026 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486427 | 434.39
942027 | Rozdzielnica RSS-02 | -okienko inspekcyjne 8 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 63A -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486434 | 434.39
942030 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483297 | 446.8
942031 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197485352 | 446.8
942032 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197485369 | 446.8
942033 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486465 | 446.8
942034 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486472 | 446.8
942035 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486489 | 446.8
942036 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 63A -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486496 | 446.8
942037 | Rozdzielnica RSS-03 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 63A -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197486502 | 446.8
942040 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483303 | 670.19
942041 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486441 | 670.19
942042 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486458 | 670.19
942043 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 6x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486519 | 670.19
942044 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486526 | 670.19
942045 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486533 | 670.19
942046 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486540 | 670.19
942047 | Rozdzielnica RSS-04 | -okienko inspekcyjne 12 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486557 | 670.19
942050 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 2P+Z 250V~ 6h 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483310 | 906.01
942051 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486564 | 906.01
942052 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 2P+Z 250V~ 6h 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486571 | 906.01
942053 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 2P+Z 250V~ 6h 6x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486588 | 906.01
942054 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 2P+Z 250V~ 6h 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486595 | 906.01
942055 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486601 | 906.01
942056 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 4x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486618 | 906.01
942057 | Rozdzielnica RSS-05 | -okienko inspekcyjne 18 modułów -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń - rozłącznik 0-I 100A -z gniazdami: 1x63A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197486625 | 906.01
| Zestaw C32-48.2N | Zmiana kierunku obrotów L-0-P Gniazdo 3P+N+Z, 2 x 2P+Z | IP-54 | 5906197483709 | 159.32
Rozdzielnice RSK (stacjonarne) i RPK (przenośne)
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Opis | Stopień szczelności | EAN | Cena
940001 | Rozdzielnica RPK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197482030 | 211.15
940002 | Rozdzielnica RSK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197482047 | 211.15
940007 | Rozdzielnica RPK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483471 | 211.15
940004 | Rozdzielnica RSK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483341 | 211.15
940008 | Rozdzielnica RPK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483358 | 211.15
940005 | Rozdzielnica RSK-1 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483488 | 211.15
999606 | Rozdzielnica RSK-1 L-0-P | Rozdzielnice z rozłącznikiem lewo-prawo 40A -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 |  | 224.61
0
940053 | Rozdzielnica RPK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483334 | 160
940050 | Rozdzielnica RSK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483365 | 160
940054 | Rozdzielnica RPK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483372 | 160
940051 | Rozdzielnica RSK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483389 | 160
940055 | Rozdzielnica RPK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483396 | 183.75
940052 | Rozdzielnica RSK-2 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483402 | 183.75
0
940073 | Rozdzielnica RPK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197483419 | 140.57
940070 | Rozdzielnica RSK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x32A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197483426 | 140.57
940074 | Rozdzielnica RPK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 4x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197483433 | 142.96
940071 | Rozdzielnica RSK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 4x16A 3P+N+Z 400V~ | IP-44 | 5906197483440 | 142.96
940075 | Rozdzielnica RPK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483457 | 153.33
940072 | Rozdzielnica RSK-3 | -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-44 | 5906197483464 | 153.33
0
Rozdzielnice RSE |  |  |  |  | 0
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Opis | Stopień szczelności | EAN | Cena
942060 | Rozdzielnica RSE-01 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-54 | 5906197487530 | 90.39
942061 | Rozdzielnica RSE-01 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487585 | 90.39
942062 | Rozdzielnica RSE-01 | -okienko inspekcyjne 4 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x32A 3P+N+Z 400V~ 1x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487592 | 90.39
0
942070 | Rozdzielnica RSE-02 | -okienko inspekcyjne 6 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP-54 | 5906197487608 | 158.8
942071 | Rozdzielnica RSE-02 | -okienko inspekcyjne 6 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487547 | 158.8
942072 | Rozdzielnica RSE-02 | -okienko inspekcyjne 6 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487615 | 158.8
0
942080 | Rozdzielnica RSE-03 | -okienko inspekcyjne 8 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-54 | 5906197487622 | 185.87
942081 | Rozdzielnica RSE-03 | -okienko inspekcyjne 8 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487554 | 185.87
942082 | Rozdzielnica RSE-03 | -okienko inspekcyjne 8 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x32A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487639 | 185.87
0
942090 | Rozdzielnica RSE-04 | -okienko inspekcyjne 12 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP-54 | 5906197487646 | 211.68
942091 | Rozdzielnica RSE-04 | -okienko inspekcyjne 12 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487561 | 211.68
942092 | Rozdzielnica RSE-04 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -okienko inspekcyjne 12 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 3x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487653 | 232.42
0
942100 | Rozdzielnica RSE-05 | -okienko inspekcyjne 14 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP-54 | 5906197487660 | 278.86
942101 | Rozdzielnica RSE-05 | -okienko inspekcyjne 14 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 1x16A 3P+N+Z 400V~ 1x32A 3P+N+Z 400V~ 4x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487578 | 278.86
942102 | Rozdzielnica RSE-05 | Rozdzielnice z rozłącznikiem włącz-wyłącz 40A -okienko inspekcyjne 14 moduły -wyposażona w okablowanie do podłączenia zabezpieczeń -z gniazdami: 2x16A 3P+N+Z 400V~ 2x16A 2P+Z 250V~ | IP54 | 5906197487677 | 309.89

## ROP
RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE
Stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej – wg PN-EN 54-11. Badanie przeprowadzono w CNBOP, Józefów k/Otwocka. Świadectwo dopuszczenia nr 158/2013 Certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0327
ROP A – wersja natynkowa samoczynna
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | EAN | Cena
921400 | WP-1s ROP A | 2 tory prądowe 12A NC-NO | 5906197482863 | 72.97
921402 | WP-2s ROP A | 2 tory prądowe 12A NO-NO | 5906197483785 | 72.97
921404 | WP-3s ROP A | 2 tory prądowe 12A NC-NC | 5906197483792 | 72.97
921412 | WP-4s ROP A | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | 5906197485338 | 81.1
921413 | WP-5s ROP A | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | 5906197486106 | 81.1
921414 | WP-6s ROP A | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | 5906197486113 | 81.1
ROP A – wersja podtynkowa samoczynna
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | EAN | Cena
921550 | WPp-1s ROP A | 2 tory prądowe 12A NC-NO | 5906197487745 | 72.97
921552 | WPp-2s ROP A | 2 tory prądowe 12A NO-NO | 5906197488377 | 72.97
921554 | WPp-3s ROP A | 2 tory prądowe 12A NC-NC |  | 72.97
921562 | WPp-4s ROP A | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | 5906197488452 | 81.1
921563 | WPp-5s ROP A | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO |  | 81.1
921564 | WPp-6s ROP A | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC |  | 81.1
ROP B – wersja natynkowa przyciskowa
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | EAN | Cena
921406 | WP-1 ROP B | 2 tory prądowe 12A NC-NO | 5906197485062 | 72.97
921408 | WP-2 ROP B | 2 tory prądowe 12A NO-NO | 5906197485086 | 72.97
921410 | WP-3 ROP B | 2 tory prądowe 12A NC-NC | 5906197485109 | 72.97
921431 | WP-4 ROP B | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | 5906197486212 | 81.1
921432 | WP-5 ROP B | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | 5906197486229 | 81.1
921433 | WP-6 ROP B | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | 5906197486236 | 81.1
ROP B – wersja podtynkowa przyciskowa
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | EAN | Cena
921556 | WPp-1 ROP B | 2 tory prądowe 12A NC-NO |  | 72.97
921558 | WPp-2 ROP B | 2 tory prądowe 12A NO-NO |  | 72.97
921560 | WPp-3 ROP B | 2 tory prądowe 12A NC-NC |  | 72.97
921596 | WPp-4 ROP B | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO |  | 81.1
921597 | WPp-5 ROP B | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO |  | 81.1
921598 | WPp-6 ROP B | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC |  | 81.1
Akcesoria
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Właściwości | EAN | Cena
010415 | szybka ROP |  |  | 4.7
101113 | młotek z uchwytem Kątowym | stosowany w: ROP i wyłącznikach alarmowych bez zamka |  | 11
010466 | Tabliczka Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | Wymiary: (100mm X 135mm) |  | 7.94

## Wyłączniki alarmowe
WYŁĄCZNIKI ALARMOWE
Stosowane w systemach instalacji alarmowych – wg PN-EN 60947.
Wyłączniki alarmowe samoczynne natynkowe
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Opis szybki | EAN | Cena
921401 | WA-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | ALARM | 5906197482870 | 72.97
921403 | WA-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | ALARM | 5906197484904 | 72.97
921405 | WA-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | ALARM | 5906197484911 | 72.97
921440 | WG-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197486885 | 72.97
921441 | WG-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197486892 | 72.97
921442 | WG-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197486908 | 72.97
921415 | WA-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | ALARM | 5906197486120 | 81.1
921416 | WA-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | ALARM | 5906197486137 | 81.1
921417 | WA-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | ALARM | 5906197486144 | 81.1
921428 | WG-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197486182 | 81.1
921429 | WG-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197486199 | 81.1
921430 | WG-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488322 | 81.1
Wyłączniki alarmowe samoczynne podtynkowe
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Opis szybki | EAN | Cena
921551 | WAp-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | ALARM | 5906197488360 | 72.97
921553 | WAp-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | ALARM |  | 72.97
921555 | WAp-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | ALARM |  | 72.97
921590 | WGp-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488247 | 72.97
921591 | WGp-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488834 | 72.97
921592 | WGp-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | WYŁ.GŁÓNY |  | 72.97
921565 | WAp-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | ALARM |  | 81.1
921566 | WAp-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | ALARM |  | 81.1
921567 | WAp-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | ALARM |  | 81.1
921593 | WGp-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488230 | 81.1
921594 | WGp-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488223 | 81.1
921595 | WGp-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488216 | 81.1
Wyłączniki alarmowe samoczynne natynkowe z zamkiem
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Opis szybki | EAN | Cena
921451 | WAZ-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | ALARM | 5906197487899 | 83.45
921453 | WAZ-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | ALARM | 5906197487905 | 83.45
921455 | WAZ-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | ALARM | 5906197487912 | 83.45
921490 | WGZ-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197487936 | 83.45
921491 | WGZ-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488018 | 83.45
921492 | WGZ-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488001 | 83.45
921465 | WAZ-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | ALARM |  | 91.57
921466 | WAZ-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | ALARM |  | 91.57
921467 | WAZ-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | ALARM |  | 91.57
921493 | WGZ-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488315 | 91.57
921494 | WGZ-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488292 | 91.57
921495 | WGZ-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488285 | 91.57
Wyłączniki alarmowe samoczynne podtynkowe z zamkiem
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja łącznika | Opis szybki | EAN | Cena
921501 | WAZp-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | ALARM | 5906197487790 | 83.45
921503 | WAZp-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | ALARM | 5906197487806 | 83.45
921505 | WAZp-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | ALARM | 5906197487813 | 83.45
921540 | WGZp-1s | 2 tory prądowe 12A NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197487820 | 83.45
921541 | WGZp-2s | 2 tory prądowe 12A NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488162 | 83.45
921542 | WGZp-3s | 2 tory prądowe 12A NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488179 | 83.45
921515 | WAZp-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | ALARM |  | 91.57
921516 | WAZp-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | ALARM |  | 91.57
921517 | WAZp-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | ALARM |  | 91.57
921546 | WGZp-4s | 4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488278 | 91.57
921547 | WGZp-5s | 4 tory prądowe 12A NO-NO NO-NO | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488261 | 91.57
921548 | WGZp-6s | 4 tory prądowe 12A NC-NC NC-NC | WYŁ.GŁÓNY | 5906197488254 | 91.57
Akcesoria
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Właściwości |  | EAN | Cena
010424 | Szybka – Wyłączniki Alarmowe | szybka bez napisu |  |  | 4.7
101112 | młotek z uchwytem Prostym | stosowany w wyłącznikach alarmowych z zamkiem |  |  | 11
101113 | młotek z uchwytem Kątowym | stosowany w: ROP i wyłącznikach alarmowych bez zamka |  |  | 11
010466 | Tabliczka Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | Wymiary: (100mm X 135mm) |  |  | 7.94

## Termowentylarory
TERMOWENTYLATORY
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja | EAN | Cena
940011 | Termowentylator TWE 3/6 | Zakres pracy 3KW i 6KW / ~400V | 5906197483815 | 970.72
940014 | Termowentylator TWE 3/6.1 | Zakres pracy 3KW i 6KW / ~230V |  | 970.72
940012 | Termowentylator TWE 6/12 | Zakres pracy 6KW i 12KW / ~400V | 5906197483822 | 1548.91
940013 | Termowentylator TWE 9/12/18 | Zakres pracy 9KW, 12KW, 18KW / ~400V | 5906197483839 | 1877.79

## Osprzęt siłowy
OSPRZĘT SIŁOWY
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Opis | EAN | Cena
Gniazda stałe COMBI okablowane z listwą przyłączeniową
921840 | GSC 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z, 16A/250V 2P+Z | 5906197486946 | 62.57
921841 | GSC 16/4 | Gniazdo 16A/400V 3P+Z, 16A/250V 2P+Z | 5906197486984 | 61.29
921845 | GSC 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z, 16A/250V 2P+Z | 5906197486953 | 80.45
921846 | GSC 32/4 | Gniazdo 32A/400V 3P+Z, 16A/250V 2P+Z | 5906197486991 | 79.16
Gniazda tablicowe proste |  |  |  | 0
921830 | GTP 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487424 | 16.29
921831 | GTP 16/4 | Gniazdo 16A/400V 3P+Z | 5906197488025 | 15.1
921835 | GTP 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487431 | 18.54
921836 | GTP 32/4 | Gniazdo 32A/400V 3P+Z | 5906197488032 | 17.92
Gniazda skośne podtynkowe z ramką |  |  |  | 0
921850 | GSP 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487202 | 19.51
921851 | GSP 16/4 | Gniazdo 16A/400V 3P+Z | 5906197487509 | 18.36
921855 | GSP 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487219 | 24.1
921856 | GSP 32/4 | Gniazdo 32A/400V 3P+Z | 5906197487516 | 22.95
Gniazda tablicowe skośne |  |  |  | 0
921820 | GTS 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z | 5906197486830 | 17.92
921825 | GTS 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z | 5906197486847 | 21.43
Gniazda stałe MINI z dławikiem |  |  |  | 0
921860 | GSM 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487332 | 13.88
921861 | GSM 16/4 | Gniazdo 16A/400V 3P+Z | 5906197488100 | 12.36
921865 | GSM 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487226 | 17.78
921866 | GSM 32/4 | Gniazdo 32A/400V 3P+Z | 5906197488117 | 15.18
Gniazda przenośne proste TWIST |  |  |  | 0
921870 | GPP 16/5 | Gniazdo 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487684 | 16.6
921871 | GPP 16/4 | Gniazdo 16A/400V 3P+Z | 5906197488063 | 14.17
921875 | GPP 32/5 | Gniazdo 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487691 | 20.19
921876 | GPP 32/4 | Gniazdo 32A/400V 3P+Z | 5906197488070 | 17.67
0
Wtyczki przenośne proste TWIST |  |  |  | 0
922070 | WPP 16/5 | Wtyczka 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487707 | 11.46
922071 | WPP 16/4 | Wtyczka 16A/400V 3P+Z | 5906197488087 | 9.84
922075 | WPP 32/5 | Wtyczka 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487714 | 14.34
922076 | WPP 32/4 | Wtyczka 32A/400V 3P+Z | 5906197488094 | 11.1
Wtyczki stałe MINI |  |  |  | 0
922060 | WSM 16/5 | Wtyczka 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487462 | 21.64
922061 | WSM 16/4 | Wtyczka 16A/400V 3P+Z | 5906197488124 | 19.6
922065 | WSM 32/5 | Wtyczka 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487479 | 26.69
922066 | WSM 32/4 | Wtyczka 32A/400V 3P+Z | 5906197488131 | 22.83
Wtyczki tablicowe proste |  |  |  | 0
922030 | WTP 16/5 | Wtyczka 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487448 | 16.83
922031 | WTP 16/4 | Wtyczka 16A/400V 3P+Z | 5906197488049 | 16.2
922035 | WTP 32/5 | Wtyczka 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487455 | 20.11
922036 | WTP 32/4 | Wtyczka 32A/400V 3P+Z | 5906197488056 | 18.97
Wtyczki stałe KOMBI |  |  |  | 0
922040 | WSC 16/5 | Wtyczka 16A/400V 3P+N+Z | 5906197487486 | 60.02
922041 | WSC 16/4 | Wtyczka 16A/400V 3P+Z | 5906197488148 | 58.73
922045 | WSC 32/5 | Wtyczka 32A/400V 3P+N+Z | 5906197487493 | 77.89
922046 | WSC 32/4 | Wtyczka 32A/400V 3P+Z | 5906197488155 | 76.61
Gniazdo natynkowe 1-fazowe |  |  |  | 0
921815 | GN-16A | Gniazdo 16A/230V 2P+Z | 5906197486823 | 7.46

## Grzejnik powietrza
GRZEJNIK POWIETRZA
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja | EAN | Cena
940910 | GP-2 | Zakres pracy 1KW i 2KW / ~250V | 5906197487417 | 286.44

## Kurtyny powietrzne
KURTYNY POWIETRZNE
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Funkcja | EAN | Cena
940906 | KG-6 | Zakres pracy 3KW i 6KW / ~250V | 5906197486793 | 795.68
940905 | KG-4 | Zakres pracy 2KW i 4KW / ~250V | 5906197486861 | 551.67

## Wtyczki kątowe 1-fazowe
WTYCZKI KĄTOWE 1-FAZOWE
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Kolor | Ilość w opakowaniu zbiorczym | EAN | Cena
921800 | WK-16A 2P+Z | Biała | 50 | 5906197483167 | 2.76
921801 | WK-16A 2P+Z | Biała | 200 | 5906197482610 | 2.76
921802 | WK-16A 2P+Z | Czarna | 50 | 5906197486960 | 2.76

## Gniazda 1-fazowe
GNIAZDA 1-FAZOWE
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Kolor | Ilość w opakowaniu zbiorczym | EAN | Cena
921805 | GP-16A 2P+Z | Białe | 50 | 5906197483211 | 3.21
921806 | GP-16A 2P | Białe | 50 | 5906197486878 | 2.87
015017 | Gniazdo 16A 2P+Z na szynę |  | 1 | 5905042061048 | 20.7
921807 | GP-16A 2P+Z | Czarne | 50 | 5906197487004 | 3.21
921808 | GP-16A 2P | Czarne | 50 | 5906197487011 | 2.87

## Dławnice
DŁAWNICE
Nr referencyjny | Nazwa towaru | Ilość w opakowaniu zbiorczym | EAN | Cena
921810 | PG-16 | 100 | 5906197483778 | 0.95
015000 | PG-7 |  |  | 0.94
015001 | PG-9 |  |  | 1.01
015002 | PG-11 |  |  | 1.12
015003 | PG-13,5 |  |  | 1.19
015005 | PG-21 |  |  | 1.78
015006 | PG-29 |  |  | 3.18
015007 | PG-36 |  |  | 6.4
015008 | PG-42 |  |  | 8.74
015009 | PG-48 |  |  | 9.62
Opracował: |  | Sprawdził: |  | Zatwierdził:
Kierownik Spółdzielni:
Otręba Tomasz |  | Z-ca Kierownika Spółdzielni |  | Henryk Jaruga
Adam Gasiewicz